傳染病防治醫療網核心照護醫院補(捐)助方案

115年3月6日修訂

壹、依據

傳染病防治醫療網作業辦法第14條第1項。

貳、目的

提升傳染病防治醫療網(下稱醫療網)核心照護醫院傳染病緊急醫療照護品質，強化收治量能及整體應變整備能力。

叁、補(捐)助對象：

衛生福利部（下稱衛福部）指定公告之核心照護醫院。

肆、執行期限

為1年期計畫，執行期限自簽約日起至115年12月31日止。

伍、補(捐)助項目

一、核心照護醫院負壓隔離病房功能完整性相關維護經費。

二、核心照護醫院人員技/知能提升相關經費。

三、核心照護醫院辦理演練及配合本署防疫政策相關經費。

陸、重點工作項目

- 強化負壓隔離病房功能完整性

核心照護醫院應依衛福部公布之醫療機構設置標準，設置負壓隔離病房，並定期進行維護檢測，包含訂有負壓隔離病房定期維護保養計畫、定期進行院內負壓隔離病房自我查核及每年委託外部專業機構辦理檢測。

- 提升醫院人員傳染病相關技/知能

- 分眾辦理院內人員教育訓練

核心照護醫院應根據不同暴露風險之各類工作人員進行課程內容設計，辦理傳染病預防(含新興/再浮現)、傳染病病人基本處置、防護裝備穿卸、穿著PPE執行臨床照護技巧、廢棄物處理、屍體處置、環境清消等主題之訓/演練，維持啟動收治病人之量能。

- 辦理口罩密合度測試

為確保院內醫護人員在執行醫療照護時之健康安全，核心照護醫院應訂有呼吸防護計畫，依循相關標準程序為高暴露風險人工作人員進行口罩密合度測試(Fit test)，以選擇適合個人佩戴的口罩，並確保有適當儲備適合工作人員使用之高效能口罩。

- 加強傳染病緊急醫療應變整備量能

- 組成跨領域傳染病照護團隊

對團隊成員進行專業的訓練並提供即時培訓（Just-In-Time Training），以應對特殊病原體暴露事件。應視團隊所需涵蓋適合醫師科別（如：感染科、急診醫學科、重症醫學科、兒科、婦產科、腎臟科、胸腔科醫師等），及合宜之專責醫事人員（如：護理師、藥師、醫事放射師、醫事檢驗師、呼吸治療師等），並應定期召開相關團隊會議，以因應突發傳染病之照護量能。

- 依不同傳染途徑訂定新興傳染病處置流程

訂有傳染病病人之醫療準則及標準作業流程，能夠快速識別傳染病病人的潛在風險，在適當的時間和地點隔離病人、通知相關人員和部門，安全將病人轉送，減少對其他病人及人員的風險、防止疾病傳播；並訂有傳染病住院病人分流機制、手術標準作業流程及不同傳染途徑之醫療照護工作人員指引（包含相關防護裝備）。

- 訂有新興/重大傳染病緊急應變計畫

包含(1)完整應變體系與指揮架構、(2)訂有風險評估，識別高風險病原體對機構潛在影響、(3)訂有緊急行動計畫，提供疑似或確定傳染病病人之分流、感染管制措施、隔離流程、治療策略及接觸者疫調追蹤標準作業程序、(4)規劃院內防疫措施及就診動線規劃、(5)擬定人員配置（如：支援單位的原則）及防護設備整備（如：呼吸道病原體所需增強呼吸防護裝備）計畫、(6)外院轉入本院之院際間轉送程序（含管制動線、工作人員防護裝備建議、病摘資料準備等）、(7) 營運降載分階段分流收治計畫及隔離病室占床率大於80%時之因應/後送機制。

- 辦理應變演練

依所定之傳染病緊急應變計畫，應偕同醫療網區、縣市衛生局共同參與/辦理新興傳染病疫情或大規模(含院內群聚)事件之實地或桌上演練，於實地或桌上演練後，召開應變團隊相關會議，根據演練結果或CDC最新指引，識別在演練或應對中的問題和不足，以更新「新興/重大傳染病緊急應變計畫」，確保應對措施之有效性；必要時配合醫療網區進行大型演練。

- 厚植感染症人力資源量能

為強化醫療體系專業能量及提升院內感染防治成效，應積極聘任具有感染症醫學訓練之專任專科醫師，以及設置專任感染管制師（護理師、醫檢師），並持續接受傳染病/感染管制相關之繼續教育或研究發展，以提升整體醫療服務品質與病人安全。

- 參與醫療網相關會議/活動

為促進醫療網網區溝通聯繫，出席醫療網相關會議及活動，如：醫療網區諮詢委員會、醫療網相關政策及年終會議等。

柒、補(捐)助內容

- 核心照護醫院量能維運費用

以核心照護醫院負壓隔離病床總數為補助基準，補助基準如下：

(一)1至15床補助100萬。

(二)15床以上，每增1床，補助2萬(上限50床)。

(三)經費可使用項目：強化負壓隔離病房功能完整性(包含負壓隔

離病房水電費、設備維修、病房檢測費、衛/耗材、人員等)。

- 提升醫院人員傳染病相關技/知能費用

  - 辦理院內人員教育訓練：辦理院內一般（含新進）人員教育訓練2萬/場，辦理2場；專業人員教育訓練3萬/場，辦理3場。

  - 辦理口罩密合度測試：針對高暴露風險人工作人員進行口罩密合度測試10萬/場，辦理1場次/年。

- 加強傳染病緊急醫療應變整備量能費用

- 處置流程及應變計畫修訂研討：召集必要科室召開修訂研討會議，就不同傳染途徑訂定新興傳染病處置流程及新興/重大傳染病緊急應變計畫進行研議，並根據演練結果或CDC最新指引更新應變計畫，2萬/場，辦理2場/年。

- 應變演練：辦理新興/重大傳染病事件相關實地或桌上演練20萬/場，辦理1場/年。

- 至少與網區2家隔離醫院/重點照護醫院簽訂合作協議書(不得與其他核心照護醫院重複簽訂)，提供傳染病防治/醫療照護專業諮詢，2萬/家。

- 厚植感染症人力資源量能

  - 補助專任感染症專科醫師及感染管制師(護理師、護士、醫檢師)參加感染症相關學會/公會費用、修習繼續教育之學分費，及投稿期刊論文發表所需之投稿費/刊登費/翻譯費等，感染症專科醫師共計15萬/年；感染管制師(護理師、護士、醫檢師)共計10萬/年。

  - 補助出席/參與醫療網相關會議/活動等，國內差旅費7萬元/年。

  - 補助辦理員工協助方案（Employee Assistance Programs, EAP），員工胸部X光檢查、預防接種、健康監測及辦理紓壓或復原力等相關課程/活動，12萬元/年。

捌、補助金額計算方式

補助金額為前項補助內容計算出之金額加總。

玖、補助經費申請、審查、與核撥方式

一、補助經費申請與審查

由核心照護醫院依附件一格式撰擬申請計畫書向本署(115年度委託財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會辦理；下稱醫策會)提出申請，醫策會召集審查委員就計畫內容進行審查及補助經費建議後，轉交本署整備組辦理補助金額計算與核定，醫院再依核定金額與本署簽訂補助契約（契約書範本如附件二）。

二、補助經費核撥

(一)經費核撥方式：分二期撥付

1、第一期：於115年核心照護醫院補助金額額度核定後，依上半年度核定經費額度(核定總經費之4成)撥付。

2、第二期：醫院應於115年8月20日前分別完成上半年補助經費執行情形總表（如附件三）及使用成果（如附件四）各1式2份，函報本署審核；倘上開上半年度經費執行率未達70％者，應具體說明落後原因及具體因應對策（本署將視情況減列第二期之核撥金額），於經本署審核通過後，依各醫院之下半年度核定經費額度(核定總經費之6成)撥付。

(二)各核心照護醫院應依本署審查意見辦理成果報告及相關憑證等資料之改善/修正/補充說明等事宜，如情節嚴重且無故不修正者，本署得視情況追繳已核撥經費，並作為次年度計畫經費核撥額度之參考。

(三)本署預算如遭立法院刪減或凍結不能如期支付，得刪減原計畫核定額度及延後辦理支付。

拾、經費使用原則

一、本預算科目為經常門，故不得使用於列屬須列財產之品項/設備(資本門)。

二、應以維護隔離病房功能完整性，應以提升傳染病照護量能及加強感染控制措施優先：支出超過本署補助金額之部分，應由醫院自行負擔。

三、本補(捐)助案補助經費僅限使用於本計畫項目/內容，不得與本署其他委辦/補助計畫重複報支，相關成果亦不得重複提報。

拾壹、核銷原則及注意事項

- 請於115年12月15日前，將整年度之成果（如附件四）及收支明細表（如附件五）各1式2份等，函送本署辦理核銷事宜；如有逾期，將列入下年度經費核算參考。

- 請依規定覈實報支經費，妥適控管該經費之執行，加強內部審核及注意妥為保管憑證，若為公立醫療機構，經費結報之支出憑證留存醫院；若為私立醫療機構，為管控補(捐)助款執行情形，補助款項之支用單據經本署同意依「中央政府各機關對民間團體及個人補(捐)助預算執行應注意事項」第4點第1項第4款第2目規定辦理，得免送各項支用單據至本署，其相關支用單據之處理應由醫院依其主管機關所定法規及會計制度辦理自行保存各項支用單據，以備供本署派員依風險評估按補助金額或補助家數比例辦理查核並作成相關紀錄。倘有剩餘款項，請於核銷時連同收支明細表一併繳回。

- 本補助經費預算科目為經常門，不得購置一萬元以上須列財產之品項，如：電視、冰箱、電腦等，倘為全院性使用之衛/耗材則不在本補助範圍之內。

- 相關成果報告之使用項目名稱/用途摘要或金額/數據等應與收支明細表及支用單據一致/相符；另倘本補助經費之使用項目/範圍有所修正/異動，則相關原始支出憑證(支用單據)、使用成果及收支明細表應一併修正俾相符合，修改處應有相關人等之核章。

- 有關申請計畫之補（捐）助經費編列標準及使用範圍請參考附件七，其他未盡事宜，則請核心照護醫院依會計法、本署補(捐)助款項會計處理作業要點及本署對民間團體及個人補（捐）助作業要點(如附件六)相關會計規定自行嚴格認定辦理。

附件一                                傳染病防治醫療網

○○醫院○○年提升傳染病醫療照護量能申請計畫書

壹、執行機關名稱

〇〇醫院

貳、依據

傳染病防治醫療網作業辦法第14條第1項

參、工作計畫目標

肆、工作期程

本計畫實施日期自簽約日起至 115年 12 月 31 日止

伍、醫院基本資料

須包含以下資料，

--病床數：請詳列總病床、急性一般病床、普通隔離病床、負壓隔離病

床、加護病床數等。

--感管人力：請詳列醫護人員、感染症專科醫師、感染管制師、醫檢師

人數等。

陸、實施方法

請與本方案「伍、補捐助項目」及「陸、重點工作項目」相呼應。

一、核心照護醫院量能維運

訂定負壓/隔離病房定期維護計畫、辦理時程、頻率、方式等。

預計維護/維修/更換哪些負壓隔離病房設備、耗材等。

量能維運人員人數、辦理工作內容、執行期程規劃。

二、提升醫院人員傳染病相關技/知能

(一)分眾辦理院內人員教育訓練

訂定教育訓練預計辦理時程、訓演練主題/內容、預估人數、辦理

場次、參與人員、授課講師等

- 一般人員

- 專業人員

(二)辦理口罩密合度測試

訂定口罩密合度測試辦理時程、預估人數、辦理場次、對象等

三、加強傳染病緊急醫療應變整備量能

(一)組成跨領域傳染病照護團隊

組成跨領域團隊之科別、任務及工作內容

規劃與那些隔離醫院/重點照護醫院簽訂合作協議書、預定日

期、諮詢內容。

(二)訂定不同傳染途徑訂定新興傳染病處置流程

(三)訂定新興/重大傳染病緊急應變計畫

預計辦理修訂研討日期、場次、參與人數等

(四)辦理應變演練

訂定演習辦理時程、主題/內容、形式、對象、場次、參與人

員等(相關演習應邀集轄區正或副指揮官共同參與)。

四、厚植感染症人力資源量能

五、參與醫療網相關會議/活動

柒、預定進度

依前工作項目依序列出執行進度。

| ______年度預定進度：以Gantt Chart表示本年度之執行進度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月次 工作項目 | 第 1 月 | 第 2 月 | 第 3 月 | 第 4 月 | 第 5 月 | 第 6 月 | 第 7 月 | 第 8 月 | 第 9 月 | 第 10 月 | 第 11 月 | 第 12 月 | 備 註 |
| 例：辦理負壓隔離病房定期維護 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 例：辦理院內人員教育訓練 1.一般人員 2.專業人願 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

捌、經費需求

各項項目預估費用

| 項目 | 說明 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 例：人事費 | 使用範圍 例：本計畫相關維運人員等 |  |
| 例：業務費 | 使用範圍 例：訓/演練按件計酬等 |  |
| 例：水電費 | 使用範圍 例：隔離病房分攤之水、電費 |  |
| 例：負壓隔離病房設備維/增修 | 使用範圍 例： - 負壓隔離病房壓差計校正 - 負壓隔離病房風管破損 |  |
| 例：負壓隔離病房檢測 | 使用範圍 例：負壓隔離病房年度檢測 |  |
| 例：負壓隔離病房衛/耗材 | 使用範圍 例：洗手液等 若購置相關衛耗材請註明品項「單價」 |  |
| 例：補助專任感染症專科醫師及感染管制師相關 | 例： 感染症相關學會/公會費用、修習繼續教育之學分費，及投稿期刊論文發表所需之投稿費/刊登費/翻譯費等 |  |

本維護費不得購置一萬元以上(雖屬經常門項下)須列財產之品項，如：電視、冰箱、電腦等；若購置相關衛耗材請註明品項「單價」。

玖、預期成果

呼應前項陸、實施方法之項目描述。

拾、補助對象係屬公職人員利益衝突迴避法第2條及第3條所稱公職人員或其關

係人者，請另檢附「公職人員利益衝突迴避法第14條第2項公職人員及關係

人身分關係揭露表」(如附件一-1)(網址:本署全球資訊網/政府資料公開/

政風園地/公職人員利益衝突迴避法專區下載https://reurl.cc/lZ8EDq)，

如未揭露者依公職人員利益衝突迴避法第18條第3項處罰。

附件二

衛生福利部疾病管制署

補（捐） 助 計 畫 契 約 書

計畫名稱：傳染病防治醫療網核心照護醫院補(捐)助方案

執行單位：

衛生福利部疾病管制署補（捐）助計畫契約書

衛生福利部疾病管制署(以下簡稱甲方)為辦理傳染病防治醫療網核心照護醫院補(捐)助方案，特補助          (以下簡稱乙方)負責執行，經雙方協議，訂定條款如下：

一、計畫內容：詳如附件之計畫書。

二、計畫執行期間：自簽約日起至民國 115年12月31日止。

三、計畫經費：合計新台幣        元整（經常門），其詳細用途，依照附件之計畫書。

四、計畫經費撥付原則：本計畫經費如遭立法院凍結、刪減或刪除，甲方得視審議情形，暫緩支付、調減經費、解除或終止契約。或因會計年度結束，甲方須依規定辦理該款項保留作業時，得視保留核定情形，再行支付，甲方不負遲延責任。

五、計畫經費之撥付：

本計畫經費經甲方核定後，依下列方式撥付：

於契約簽訂後，分二期撥付全額。

（一）第一期：於115年各核心照護醫院補助計畫契約書簽訂後，依各醫院之上半年度核定經費額度(核定總經費之4成)撥付。

（二）第二期：核心照護醫院應於115年8月20日前分別完成上半年經費執行情形總表及使用成果各1式2份，函報本署審核；倘上開上半年度經費執行率未達70％者，應具體說明落後原因及具體因應對策（本署將視情況減列第二期之核撥金額），於經本署審核通過後，依各醫院之下半年度核定經費額度(核定總經費之6成)撥付。

六、計畫經費之動支：

（一）乙方應將計畫經費單獨設帳處理，依甲方核定之預算項目核實動支，並以用於與本計畫內容直接有關者為限，不得移作別用。如因實際需要必需變更經費時，在計畫內容不變下，各項目間之流用，由受補（捐）助單位首長核定辦理，並依內部行政作業程序辦理經費流用之申請及核定，完備申請及審核核定紀錄以備查考，惟人事費、管理費及本署核定計畫所列不得支用之項目不能流入，超過此變更經費項目時，得提出經費變更申請，徵得甲方書面同意後，在計畫總經費內調節支應。如違反前述之規定者，其流用金額，應予減列。計畫經費變更以一次為原則，乙方應於計畫執行期限屆滿前一個月內函報甲方申請經費變更。

（二）本計畫各項經費之結報，應依「衛生福利部疾病管制署補(捐)助款項會計處理作業要點(下稱會計處理作業要點，如後附)」之規定辦理，倘有結餘，應予繳回。前項標準未規定者，依政府相關法令規定辦理。

（三）凡經費動支不符前二款規定或虛報、浮報等情事，應予剔除。乙方如有異議，可提出理由，申請複核，經決定後，不得再行申請複議，其剔除款應繳還甲方。

七、計畫經費之核銷：

（一）乙方應於計畫執行結束時，編製收支明細表1式2份，併同執行成果，並經乙方機關首長及有關人員（如主辦會計、事務主管、執行單位主管、驗收、保管、經手人等）簽章證明，送甲方辦理核銷。本計畫所給付之人事費，應由乙方負責扣繳並申報薪資所得稅。經費核銷應於115年12月15日前(以郵戳為憑)送甲方辦理。如有結餘款，應一併繳還甲方，補助款項之相關支出證明，請依會計處理作業要點第11點之規定辦理。

（二）若為公立醫療機構，經費結報之支出憑證留存乙方；若為私立醫療機構，為管控補(捐)助款執行情形，補助款項之支用單據經甲方同意依「中央政府各機關對民間團體及個人補(捐)助預算執行應注意事項」第4點第1項第4款第2目規定辦理，得免送各項支用單據至甲方，其相關支用單據之處理應由乙方依其主管機關所定法規及會計制度辦理自行保存各項支用單據，以備供甲方派員依風險評估按補助金額或補助家數比例辦理查核並作成相關紀錄。受補(捐)助單位未妥善保管支用單據，致有毀損、滅失等情事者，本署將依情節輕重酌減後續補(捐)助款或停止補(捐)助一至五年。

八、計畫之變更：

計畫於執行期間因故需變更計畫內容（工作項目、執行單位、設備項目等），由乙方於會計年度結束前一個月，詳敘理由以正式公文申請變更，經甲方核准者，始得據以辦理，且計畫經費之變更，應以一次為原則。

九、計畫所需採購程序：

本計畫經費預算項下所需之採購，應依照「政府採購法」及相關規定辦理。各項採購之招標、決標、契約或承攬書、驗收等紀錄，乙方應完備造冊及妥善保存/管，甲方視審核需求得向乙方調閱。

十、計畫執行情形管制：計畫執行中，甲方得隨時派員至乙方瞭解計畫執行情形，或要求乙方計畫執行單位向甲方簡報。

十一、乙方不得為甲方及第三人執行重複之計畫、或未依原訂用途之用或虛報、浮報等情事，若違反上述約定，除應將已撥付之計畫經費全數返還甲方外，乙方執行單位於3年內不得再接受甲方之委託或補助。

十二、成果報告：

（一）乙方應於115年12月15日前(以郵戳為憑)繳交成果報告，將成果報告1式2份(含電子檔)，以正式公文函送甲方辦理經費核銷。

（二）乙方如因特殊原因、不可抗力或其他可歸責於甲方之事由，未能於本點第一款約定期限內繳交報告，並完成結案手續，應於計畫執行期限屆滿前一個月，以正式公文敘明理由申請延期繳交(延期以1次為原則)。

（三）成果報告經驗收與契約不符，或審查後經通知限期改善，未如期改善者，甲方得要求乙方全數繳回已撥付之經費或刪減補助金額(刪減之金額由甲方視實際情形定之)。

(四) 因應新型態數位服務延伸之新興資安風險，須交付書面履約成果者，應禁止使用DeepSeek AI等大陸廠牌資通訊產品製作，依據「採購契約範本附記條款特別聲明」簽署「使用資通訊產品禁制事項同意書/切結書」(如後附)。

十三、成果之歸屬：

本計畫研發成果歸屬國有，需經甲方同意後始得發表。

十四、乙方同意其所繳交之成果報告，無償由甲方及其附屬機關（構）視需要自行或指定其他第三人不限地域、時間或次數，以微縮、光碟、數位化等方式予以重製、散布、傳送、發行、公開發表、上載傳送網路供檢索查詢，或為其他方式之利用。

十五、乙方參與計畫之相關人員，均應嚴守補助契約內容及甲方之業務機密，執行單位主管有告知參與計畫工作人員守密之義務。

十六、執行單位主管未依約履行補助契約內容或成果有抄襲、剽竊之事實或侵害第三人之專利、著作等智慧財產權時，乙方與執行單位主管應負損害賠償之責任，執行單位主管並應負其他法律及行政責任。

十七、計畫執行中，乙方應善盡維護環境之衛生及安全之責，倘相關工作人員因執行計畫致生命、健康、財產上受侵害時，乙方應自負完全責任，與甲方無涉。

十八、合約之終止：

（一）計畫執行中，如發現預期成果無法達成、乙方未能履行上述各項約款之一時，或甲方因年度預算不足時，甲方得隨時通知乙方終止契約。契約終止後，甲方應對已完成合於計畫工作部分，核算應支之費用予以結案，乙方並應將契約終止前所完成之工作成果送交甲方。

（二）本契約如因可歸責於乙方之事由而終止時，甲方得視情況向乙方追繳已撥付之款項，並暫停乙方所有委辦、補助計畫申請案。

十九、本契約書未約定事項，雙方得以換文方式另行約定，修正時亦同。契約文字如有疑義時，其解釋權歸屬於甲方。本契約所約定事項如遇有訴訟時，雙方同意以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。

二十、本契約書正本2份，副本2份，分送雙方保存，以資信守。

立契約書人：

甲方：衛生福利部疾病管制署

代表人：羅一鈞

乙方：

代表人：

中華民國        115   年                    月                      日

採購契約範本附記條款特別聲明

(114.5.20修正)

- 茲特別聲明，以下附記條款優先於契約條款及投標須知以外其他文件附記條款之適用。

- 契約如約定廠商須於網路廣告平臺刊登廣告者，應遵守以下規範：

  - 廠商禁止於違反詐欺犯罪危害防制條例之網路廣告平臺刊登廣告。

  - 廠商於刊登廣告前，應提報擬刊登廣告之網路廣告平臺及擬刊登內容供機關審查，機關得就擬刊登內容予以審查，如擬刊登平臺違反實名制規定，機關應就本採購案禁止廠商於該平臺刊登廣告（違反實名制規定之網路廣告平臺名單由機關登入政府電子採購網查詢）。

  - 前開違反實名制規定，係指具實名制義務之網路平台業者違反詐欺犯罪危害防制條例第30條第2項第1款實名制規定：「網路廣告平臺業者應建立下列管理措施：一、對其網路廣告服務，應以數位簽章、快速身分識別機制或其他安全性相當之技術或方式驗證委託刊播者及出資者之身分。」並經數位經濟相關產業主管機關（數位發展部）依同條例第40條第1項第2款令其限期改正。

- 契約如約定廠商須交付書面履約成果者，廠商就本採購案履約時使用資通訊產品之禁制事項：

  - 履約過程及履約標的禁止使用及採購中國大陸廠牌資通訊產品[含軟體、硬體及服務(含生成式AI程式如：Deepseek等)，下同]。

  - 廠商不得向生成式AI提供本案涉及公務應保密、個人及未經機關（構）同意公開之資訊，亦不得向生成式AI詢問可能涉及本案機敏或個人資料之事項，其經生成式AI產製之履約標的及相關文件，廠商應予以標明或揭露。

  - 廠商履約過程及成果需透過使用及採購生成式AI以產出履約標的內容或相關文件者，應先徵得機關同意始得為之。

  - 廠商應於得標後以「使用資通訊產品禁制事項同意書/切結書」(如附件)聲明其履約過程及履約標的遵循上述準則。

  - 廠商人員、代理人或使用人如有違反本點或簽署之同意書/切結書者，適用契約本文關於權利及責任條款之違約責任，就機關所受損害負賠償之責；致第三人權利受有損害者，廠商亦應負責。

- 廠商履約有下列情形之一，構成違反其他契約約定之情形，機關得以書面通知廠商終止或解除全部或部分契約：

  - 違反本特別聲明第3點第1款至第3款規定者。

  - 依本特別聲明第3點第5款簽署之同意書/切結書，切結內容不實者。

使用資通訊產品禁制事項同意書/切結書

（得標後檢附）

本廠商    （得標廠商）    履行    衛生福利部疾病管制署    辦理之傳染病防治醫療網核心照護醫院補(捐)助方案，已充分瞭解並遵行本特別聲明所定資通訊產品之禁制事項規範，於履約過程及履約標的均無違反前述禁制事項，如有違反，願賠償一切因此所生之損害，並擔負相關民、刑事責任。

立書人

投標廠商：　　　　　（蓋章）

負 責 人：　　　　　  （蓋章）

中華民國    年    月   日

附件三

年度______醫院補助經費執行情形總表

上半年經費執行情形總表（請確實填列，以作為第二次撥款依據）

| 醫院名稱 | 原核撥金額 （A） | 實際支用金額（B） | 暫付金額 （C） | 已發生權責之未付金額（D） | 執行率 (B+C+D)/Ax100% | 預計不使用金額（E） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 「執行率」未達70％者，應填列落後原因、檢討與評估。 - 經費未達70％之落後說明: - 檢討與評估（改善方案、替代方案或變更計畫）: - 其他建議事項 |  |  |  |  |  |  |

註:A-疾病管制署原核撥金額。

B-醫院實際支用且已核銷完畢之金額。

C-醫院經費已支付但尚未核銷。

D-醫院已開始簽辦或請購，但尚未付款之數額（包括決標數）。

E-預計繳回或減列數。

填表人：             連絡電話：            填表日期：

單位主管：				 會計主管：			  院長：

附件四

傳染病防治醫療網核心照護醫院

○○醫院提升傳染病醫療照護量能運用成果報告

壹、執行機關名稱

〇〇醫院

貳、依據

傳染病防治醫療網作業辦法第14條第1項

參、工作計畫目標

肆、工作期程

本計畫實施日期自簽約日至115年12月31日止

伍、實施方法

一、核心照護醫院量能維運

負壓/隔離病房定期維護計畫實際辦理時程、頻率、方式等。

實際維護/維修/更換哪些負壓隔離病房設備、耗材等。

實際量能維運人員辦理工作內容

二、提升醫院人員傳染病相關技/知能

(一)分眾辦理院內人員教育訓練

教育訓練實際辦理時程、訓演練主題/內容、參加人數、辦理場次、

對象、授課講師等。

1.一般人員

2.專業人員

(二)辦理口罩密合度測試

口罩密合度測試實際辦理時程、參加人數、辦理場次、對象等。

三、加強傳染病緊急醫療應變整備量能

(一)組成跨領域傳染病照護團隊

組成跨領域團隊之科別、任務及工作內容。

與隔離醫院/重點照護醫院簽訂合作協議書、家數、醫院名

稱、實際諮詢/協助工作內容。

(二)訂定不同傳染途徑訂定新興傳染病處置流程

(三)訂定新興/重大傳染病緊急應變計畫

實際辦理修訂研討日期、場次、參與人數等

檢附修訂後之新興/重大傳染病緊急應變計畫

(四)辦理應變演練

實際演習辦理時程、主題/內容、形式、對象、場次、參與人員

等。

四、厚植感染症人力資源量能

五、參與醫療網相關會議/活動

實際參與會議/活動名稱、場次、參與人員等。

陸、維護費使用說明

各項項目實際支付費用

| 項目 | 說明 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 例：人事費 | 使用範圍 例：本計畫相關維運人員等 |  |
| 例：業務費 | 使用範圍 例：訓/演練按件計酬等 |  |
| 例：水電類 | 使用範圍 例：隔離病房分攤之水、電費 |  |
| 例：隔離病房設備維/增修類 | 使用範圍 例： - 負壓隔離病房壓差計校正 - 負壓隔離病房風管破損 (請於成果報告後附加照片) |  |
| 例：負壓隔離病房檢測 | 使用範圍 例：負壓隔離病房年度檢測 (請於成果報告後附加照片) |  |
| 例：負壓隔離病房衛/耗材 | 使用範圍 例：洗手液等 若購置相關衛耗材請註明品項「單價」 |  |
| 例：補助專任感染症專科醫師及感染管制師相關 | 例： 感染症相關學會/公會費用、修習繼續教育之學分費，及投稿期刊論文發表所需之投稿費/刊登費/翻譯費等 |  |
| 合計： |  |  |
| 剩餘款： |  |  |

※ 本補助經費不得購置一萬元以上(雖屬經常門項下)須列財產之品項，如：電視、冰箱、電腦等，可使用項目如：水、電費；隔離病房設備維/增修等、負壓隔離病房檢測費、隔離病房衛/耗材，且應以維護負壓/隔離病房功能完整性、照護需隔離治療之傳染病病人及加強感染控制措施相關等為原則。

柒、成果

一、核心照護醫院量能維運

(一)負壓隔離病房定期維護保養計畫辦理情形

1.負壓隔離病房自我查核狀況(應確實依下列負壓隔離病房自我查核標準作業流程逐項查核填報，無實施項目應在檢討部分說明原因)

(1)查核工具檢點(請勾選醫院購置工具)

□查核表格 □發煙管 □微壓差計 □風速或風量計

(2)查核項目表

＊實施查核頻率之建議如標示色塊，請依實際狀況勾選。

＊查核結果請填報最近一次結果，若有補充說明可於(5)其他描述。

| (a). 走動觀察 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 負責 人員 | 項 目 | 無實施 | 有實施 |  |  |  |
|  |  |  | 每日 | 每週 | 每月 | 每半年或年度 |
| 病房 管理 負責人 | 動線合適(是否新增或改建設備造成動線不佳) |  |  |  |  |  |
|  | 病室壓差值是否正常(8Pa以上建議不可高於16pa) |  |  |  |  |  |
|  | 前室壓差值是否正常(2.5Pa) |  |  |  |  |  |
|  | 病室內設施擺設位置是否安全且正確 |  |  |  |  |  |
|  | 病房結構如有縫隙是否修補 |  |  |  |  |  |
|  | 天花板或牆面有無裂縫、滴水、長霉 |  |  |  |  |  |
|  | 洗手台、沐浴設施是否正常 |  |  |  |  |  |
|  | 浴廁地板排水口、洗臉台排水口、浴盆排水口是否注水消毒 |  |  |  |  |  |
|  | 前室或病室之殺菌燈或消毒設施是否正常 |  |  |  |  |  |
|  | 氣溫是否過熱、過冷或與以往有差異 |  |  |  |  |  |
|  | 照明燈、緊急避難燈是否正常 |  |  |  |  |  |
|  | 自動門運作正常 |  |  |  |  |  |
|  | 是否重新檢討相互牴觸或窒礙難行之各標準作業程序內容 |  |  |  |  |  |
| 設備 維護 管理 單位 | 監視通信設備等附屬設備是否正常 |  |  |  |  |  |
|  | 進、排氣空氣是否流動 |  |  |  |  |  |
|  | 負壓錶、風速計或風量計是否校正 |  |  |  |  |  |
|  | 通風系統是否有異聲 |  |  |  |  |  |
|  | 風管外表有無鏽蝕 |  |  |  |  |  |
|  | 蝶閥開關手動運轉是否正常 |  |  |  |  |  |
|  | 過濾箱是否有異聲 |  |  |  |  |  |
|  | 濾網目視觀察是否異常或破損 |  |  |  |  |  |
|  | 過濾箱UV燈管是否正常 |  |  |  |  |  |
|  | UV燈管是否未超過原廠建議之有效壽命(使用時數) |  |  |  |  |  |
|  | HEPA濾網前後壓差表記錄與比較 |  |  |  |  |  |
|  | HEPA濾網殘存壽命評估是否需要更換 |  |  |  |  |  |
|  | HEPA效率測試是否合格 |  |  |  |  |  |
|  | 風車外殼有無鏽蝕 |  |  |  |  |  |
|  | 排氣機包含皮帶是否有異聲 |  |  |  |  |  |
|  | 變頻馬達運轉是否正常 |  |  |  |  |  |
|  | 變頻器是否正常 |  |  |  |  |  |
|  | 空調系統是否進行保養(包括冷卻盤管清潔消毒) |  |  |  |  |  |
|  | 是否進行空調系統大保養(含更換各級未換濾網) |  |  |  |  |  |
|  | 是否實施排氣機與進氣風扇之保養工作 |  |  |  |  |  |
|  | 是否重新利用調整風門之平衡狀態來調整負壓與換氣風量。 |  |  |  |  |  |
| (b). 發煙測試 |  |  |  |  |  |  |
| 負責 人員 | 項 目 | 無實施 | 有實施 |  |  |  |
|  |  |  | 每日 | 每週 | 每月 | 每半年或年度 |
| 病房 管理 負責人 | 護理站與走廊連接處是否異常洩漏 |  |  |  |  |  |
|  | 護理站對病房走廊之氣流流向是否正常 |  |  |  |  |  |
|  | 負壓隔離區(自護理站到病室)是否為逐次負壓狀態 |  |  |  |  |  |
|  | 前室對病室之門縫氣流流向是否正常 |  |  |  |  |  |
|  | 病房走廊對獨立前室之門縫氣流流向是否正常 |  |  |  |  |  |
|  | 病房走廊對污物處理室之門縫氣流流向是否正常 |  |  |  |  |  |
|  | 病室、前室、病房浴廁是否有異常洩漏 |  |  |  |  |  |
|  | 病床床頭發出之煙流能朝排氣口方向流動 |  |  |  |  |  |
|  | 進氣口導向氣流是否能朝病床床頭之排氣口方向流動 |  |  |  |  |  |
|  | 病室內流場是否為有利流場 |  |  |  |  |  |
|  | 天花板或牆面等結構裂縫處發煙測試 |  |  |  |  |  |
|  | 工作人員於病室內工作時位置是否正確 |  |  |  |  |  |
| (c). 負壓與換氣率測試 |  |  |  |  |  |  |
| 負責 人員 | 項 目 | 無實施 | 有實施 |  |  |  |
|  |  |  | 每日 | 每週 | 每月 | 每半年或年度 |
| 設備 維護 管理 單位 | 量測使用之微壓差計、風速或風量計是否校正 |  |  |  |  |  |
|  | 是否具有負壓值與換氣率之採樣或量測規劃 |  |  |  |  |  |
|  | 前室壓力相對於走廊是否為負壓 |  |  |  |  |  |
|  | 病室壓力相對於前室是否為負壓 |  |  |  |  |  |
|  | 病室對走廊負壓是否達8Pa以上 |  |  |  |  |  |
|  | 病室換氣率是否達每小時12次以上 |  |  |  |  |  |
|  | 病室新鮮空氣的換氣率是否達每小時2次以上 |  |  |  |  |  |
|  | 病室排氣量是否大於進氣量建議值10% |  |  |  |  |  |
|  | 病室負壓與換氣率量測如不符標準，是否提出原因與改善建議 |  |  |  |  |  |

(3)結果與分析

| 負責 人員 | 項 目 | 無 實 施 | 有實施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每日 | 每週 | 每月 | 每半年或年度 |
| 設備 維護 管理 單位 | 是否針對每間病室負壓值變化或變動情形進行分析 |  |  |  |  |  |
|  | 是否針對HEPA前後壓差讀值進行分析，已決定更換HEPA時間 |  |  |  |  |  |
|  | 是否針對每間病室負壓測值進行原因分析，提出改善對策 |  |  |  |  |  |
|  | 是否針對每間病室換氣率測值進行原因分析，提出改善對策 |  |  |  |  |  |
|  | 是否針對每間病室全部測定結果(負壓值與換氣率)進行整體分析，提出改善對策 |  |  |  |  |  |
|  | 是否針對整個負壓隔離區內(含病室)負壓通風系統進行整體分析，提出改善對策 |  |  |  |  |  |
|  | 病室負壓與換氣率量測如不符標準，是否提出原因與改善建議 |  |  |  |  |  |

(4)病房建築狀況自我查核

| 辦理 日期 | 病房 號碼 | 天花板型態 (請勾選) |  | 龜裂狀況 (請勾選) |  |  |  | 改善 措施註1 | 病室 體積 (m3) | 換氣 次數 (1/h) | 負壓值 (Pa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 實體 隔間 | 輕鋼架 | 位置 | 嚴重 | 中度 | 輕微 |  |  |  |  |

註1：改善措施建議如補漏、重建、更換天花板、加強管理或其他。

(5)其他

2.委託外部專業機構辦理檢測結果

(1)檢測結果摘要(請提供報告書)

(2)實際檢測結果

2-1負壓隔離病房檢測率註1：   %。

2-2及格率註2：    %。

| 檢測 日期 | 檢測 房號 | 每小時換氣 次數(次) | 病室對走廊之負壓值(Pa) | 發煙測試 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8-12次 | 至少8Pa | 氣流流向 | 異常洩漏氣流 |

註1：檢測率計算方式為檢測病房數/該院負壓隔離病房總數。

註2：及格率計算方式為檢測及格之負壓隔離病房數/檢測病房數，及格標準為下列3項檢測均符合: (1)換氣次數：8-12次/小時。(2)負壓值：病室相對於走廊之負壓至少8Pa。(3)發煙測試：護理站流向病房走廊、病房走廊流向獨立前室、前室流向病室。

(3)委外檢測結果分析及檢討：

二、人員技/知能提升計畫辦理情形

（一）院內人員教育訓練成果表

|  | 場次 | 日期 | 主題 | 時數 | 參加對象 |  | 滿意度% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人員類別 | 人數 |  |
| 一般人員 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 專業人員 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |

註1：相關成果照片請依辦理場次填報於附件-辦理教育訓練/演練(習)之成果照片，每場次至少4張

(三) N95口罩密合度測試成果表

1.院內醫護人員人數       人

2.共儲備____種(填數字)型號  N95口罩供院內人員使用

| 辦理日期 | 辦理地點 | 院內 參與單位 | 參與人數 | 及格人數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

三、加強傳染病緊急醫療應變整備量能

(一)研修會議辦理情形

| 日期 | 會議主持人 | 會議名稱 | 會議決議簡要 |
| --- | --- | --- | --- |

(二)演練(習)成果表

| 演練(習)名稱 | 日期 | 主持人 （含職稱） | 演練方式 | 演練內容概述(含想定) | 院內 參與單位及人數註1 | 院外參與單位及人數 | 指揮官或副指揮官是否參與 | 裁判意見及醫院後續改善措施概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | □院長 □副院長 □其他人員______ |  |  |  | 參與單位： □衛生局，人數____ □其他_____，人數___ | □指揮官 □副指揮官 |  |

註1：依緊急應變計畫之指揮架構列出參與單位及人數

註2：相關演習應邀集轄區正或副指揮官共同參與

相關成果照片請依填報於附件-辦理教育訓練/演練(習)之成果照片，每場次至少5張

(三)與隔離醫院/重點照護醫院簽訂合作協議書情形

| 日期 | 醫院名稱 | 合作內容 | 執行成果 |
| --- | --- | --- | --- |

四、厚植感染症人力資源量能

(一)會議/活動參與情形

共參與_____場，詳細參與情形如下：

| 日期 | 會議/活動名稱 | 人數 |
| --- | --- | --- |

(二)員工協助相關課程/活動辦理情形

- 是否辦理員工胸部x光檢查、預防接種、健康監測及辦理紓壓或復原

力等相關課程/活動，請填列下表。

共辦理_____場，詳細辦理情形如下：

| 日期 | 名稱 | 對象 | 人數 |
| --- | --- | --- | --- |

捌、總結：(包括優缺點分析及改進措施)

附件

辦理教育訓練/演練(習)/ 員工協助相關課程/活動之成果照片

| 放置照片 | 放置照片 |
| --- | --- |
| 場次1-主題名稱： 時間： 地點： | 場次1-主題名稱： 時間： 地點： |
| 放置照片 | 放置照片 |
| 場次1-主題名稱： 時間： 地點： | 場次1-主題名稱： 時間： 地點： |

附件五

衛生福利部疾病管制署補助經費收支明細表

單位：

補助經費名稱：                              計畫年度：

| 預算科目 核撥結帳 | 第一次核撥 日期 OO年OO月OO日 金額 $ 元 | 第二次核撥 日期 OO年OO月OO日 金額 $ 元 | 第三次核撥 日期 OO年OO月OO日 金額 $ 元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次餘(絀)數 金額 $ 元 | 第二次餘(絀)數 金額 $ 元 | 第三次餘(絀)數 金額 $ 元 |
|  | 第一次結報 日期 OO年OO月OO日 金額 $ 元 | 第二次結報 日期 OO年OO月OO日 金額 $ 元 | 第三次結報 日期 OO年OO月OO日 金額 $ 元 | 第四次結報 日期 OO年OO月OO日 金額 $ 元 |
| 業務費 | 元 |  |  |  |

經手人：　　　　出納：　　　　會計：　　　  機關首長：

附件六

衛生福利部疾病管制署補(捐)助款項會計處理作業要點

111年3月7日核定

一、衛生福利部疾病管制署（以下簡稱本署）為健全補（捐）助款項之會計處理作業，特訂定本要點。

二、名詞定義：

（一）補（捐）助款項：指於本署單位預算及各附屬單位預算項下編列之獎助、補助及捐助計畫，其執行應依預算執行相關規定辦理。

（二）受補（捐）助單位：指接受本署補（捐）助之地方政府、機關（構）、學校、國內外團體及個人。

三、受補（捐）助單位執行本署補（捐）助款項之會計處理，除法令另有規定外，依本規定辦理。

四、本署各業務主辦單位除應依法定預算所列執行各項補（捐）助計畫外，對地方政府之補助，應依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」及「衛生福利部及所屬機關補助地方政府推動醫療保健及衛生福利資訊工作處理原則」辦理；對政府機關間之補助，應依預算所列政府機關間之補助款項及有關法令之規定辦理；對民間團體及個人之捐助，應依「中央政府各機關對民間團體及個人補(捐)助預算執行應注意事項」及本署執行獎補助計畫相關作業規定辦理。

五、受補(捐)助單位依約按計畫執行進度及條件向本署請撥補(捐)助款時，應檢附收據。受補(捐)助單位為地方政府且補(捐)助款項已納入其預算者，應檢附納入預算證明。

六、受補（捐）助單位應依核定計畫支用經費，不得用作下列開支：

（一）不合計畫或與計畫無關之支出或墊款。

（二）招待應酬費用、罰款、贈款、捐款及各種私人用款。

（三）各項存出保證金(如電話安裝費及房租押金)。

七、同一補（捐）助計畫各用途別科目（如人事費、業務費及管理費等），於計畫執行期間因業務實際需要致原列經費不足時，在計畫內容不變之情形下，得由其他有賸餘之用途別科目依下列規定辦理流用：

（一）人事費、管理費及本署核定計畫所列不得支用之項目，均不得流入。

（二）前款以外各用途別科目間之流用，由受補(捐)助單位首長核定辦理。但國外差旅費應依「衛生福利部及所屬機關補（捐）助或委辦計畫派員出國審查原則」辦理。

（三）資本門與經常門不得相互流用。

受補(捐)助單位應依其內部行政作業程序辦理經費流用之申請及核定，並應完備申請及審核核定紀錄以備查考。

受補(捐)助單位違反前二項規定者，其流用金額應予減列。

八、補（捐）助款項之執行，如因情勢變更或其他原因，致原核定經費項目不符實際需要，且未能依前點規定辦理者，受補（捐）助單位應於計畫執行期限屆滿前一個月內函報本署申請經費變更，並以一次為原則。

九、會計年度終了前，補(捐)助款項已發生權責或契約責任尚未償付者，受補(捐)助單位得依規定敘明事由、經費收支執行狀況並檢同契約書及相關文件，向本署申請經費展延。

十、受補助之政府機關(構)及公立學校，其補助款項之會計事務處理，應依政府會計法令規定辦理。

十一、前點以外之受補(捐)助單位，補(捐)助款項之會計事務處理，應依相關法令(如財團法人法等)及其會計制度規定，並設專帳處理。補(捐)助款項之原始憑證，應隨同記帳憑證裝訂成冊，妥慎保管。事實上無法隨記帳憑證裝訂保存，或須另行歸檔之文書，應於記帳憑證上註明其保管處所及檔案編號，以利查閱。會計憑證、帳簿、報表之保存期限及銷毀，依相關法令規定及其會計制度規定辦理。

十二、受補(捐)助單位未依前二點規定妥善保管憑證、帳簿及報表，致有毀損、滅失等情事者，本署將依情節輕重酌減後續補(捐)助款或停止補(捐)助一年至五年。

十三、補(捐)助計畫執行完成後，受補(捐)助單位應依規定(約定)於期限內檢附收支明細表(附表一、附表二)及其他應備文件辦理結報。結報時如須請撥補(捐)助款，應一併檢附收據請領。

十四、受補（捐）助單位辦理經費結報時，同一案件由二個以上機關補（捐）助者，應列明各機關實際補（捐）助金額。

十五、受補（捐）助單位辦理經費結報時，如有賸餘款應依補（捐）助比例一併繳回。其中部分補（捐）助辦理活動、研討會等案件，除補（捐）助金額於新臺幣十萬元以下者外，實際支出經費少於原預估經費時，應按原補（捐）助比率重新計算補（捐）助金額，其賸餘款亦應按補（捐）助比例繳回。

十六、實施國立大學校務基金之學校，得依國立大學校院校務基金管理及監督辦法之規定辦理，受補（捐）助之全部經費應納入基金收支管理，其賸餘款、利息或其他衍生收入，納入校務基金作業收支管理，免予繳回。

十七、本署對受補（捐）助單位，必要時得派員查核其補（捐）助款項會計處理情形，並列為次一期補（捐）助款項撥付之參考。查核重點如下：

（一）補（捐）助款項是否按照本署核定項目核實支用。

（二）購置財產是否以資本支出預算支應。

（三）會計帳冊及憑證是否完備及妥善保存。

（四）其他有關之事項。

衛生福利部疾病管制署對民間團體及個人補(捐)助作業要點

115.2.11修訂

一、衛生福利部疾病管制署（以下簡稱本署）為辦理對民間團體及個人補（捐）助相關作業，特訂定本要點。

二、補（捐）助案件經費之估算編列，依中央政府總預算編製作業手冊之用途別預算科目分類定義及計列標準表等相關規定辦理。

三、補（捐）助條件：符合本署推動之重要政策或施政重點之活動或計畫。計畫型補(捐)助案件，由主辦單位視業務性質另訂補充規定。活動或研討會等型式補(捐)助案件，每一申請單位，每年以補（捐）助一次為原則。

四、補（捐）助案件之經費用途及使用給付範圍如下：

(一)傳染病防治預防、監測、通報、調查、檢驗、處理、宣導、訓練相關事宜。

(二)傳染病防治整備相關事宜。

(三)傳染病防治應變、檢疫相關事宜。

(四)傳染病防治研究、國際合作、交流相關事宜。

(五)已編列補（捐）助預算之業務範圍內活動。

(六)其他有關傳染病防治相關事宜。

前項補(捐)助案件，補(捐)助比率以不得超過百分之九十為原則，但政策特殊性或緊急者，不在此限。

五、補（捐）助案件，採公開徵求方式辦理，其相關資訊應於網際網路公開，徵選過程並應符合公開、公平及公正原則。

六、申請補（捐）助者，應具函併附詳細計畫書向本署提出；法人或團體申請補（捐）助者，並應於來函載明立案登記之文號或證號。

前項計畫書內容，應至少包括下列事項：

(一)計畫名稱、目的、辦理地點、辦理方式、參加對象、預期成果、經費需求及辦理期程。

(二)參與計畫人員之學經歷背景及佐證文件。

(三)以同一事由向二個以上機關申請補（捐）助者，應據實列明全部經費內容及向各機關申請補（捐）助之項目及金額。

申請補（捐）助者，計畫書如有隱匿或不實情事，本署不予核定該補（捐）助案件；已核定者，應解除契約並以書面限期命其返還全部已撥付款項。

七、補（捐）助案件性質非屬委辦事項者，其審查依下列規定辦理：

(一)申請補（捐）助金額於新臺幣(下同)五十萬元以下者，由主辦單位依權責自行審查。

(二)申請補（捐）助金額逾五十萬元至三百萬元者以下者，由主辦單位邀集相關領域學者專家及機關代表，以書面或會議方式審查；全部審查委員至少三人，外聘學者專家至少一人。

(三)申請補（捐）助金額逾三百萬元者，由主辦單位邀集相關領域學者專家及機關代表，以書面或會議方式審查；全部審查委員至少五人，外聘學者專家至少二人。

(四)配合本署特殊性或緊急性政策者，得由主辦單位依權責自行審查後，專案簽報辦理之。

八、主辦單位應就委員審查之案件，製作審查表，於審查前相當期間，併同計畫書送達審查委員。審查表應含審查項目、申請經費、配分、審查意見及評分結果等內容。

前項評分，以一百分為滿分，平均未達七十五分者，不得補（捐）助之。

補（捐）助計畫之審查，以會議方式進行者，應有委員總額二分之一以上出席，其決議應經出席委員過半數之同意行之；出席委員中之外聘學者專家人數至少一人。

九、補（捐）助案件涉及派員出國者，由主辦單位依「衛生福利部暨所屬機關補(捐)助或委辦計畫派員出國審查原則」辦理。

十、主辦單位應依政府採購法所定利益迴避之規定辦理補(捐)助案件審查；外聘委員亦應符合「衛生福利部暨所屬機關(構)聘請外部委員之利益衝突防範注意事項」相關規定。

十一、主辦單位應將補（捐）助案件審查結果簽報一層長官核定；補（捐）助案件金額逾五十萬元者，於簽報過程中應會辦政風室。

十二、經核定補(捐)助案件，由本署與受補（捐）助者簽訂契約書，依計畫實際執行進度核實撥付經費。但性質特殊經簽奉核准者，不在此限。契約應約定下列事項：

(一)受補（捐）助者應依審定計畫書確實執行，執行期間不得拒絕本署派員查核。申請補（捐）助者，計畫書如有隱匿或不實情事，本署不予核定該補（捐）助案件；已核定者，應解除契約並以書面限期命其返還全部已撥付款項。

(二)受補（捐）助者應依原計畫書所訂用途支用補（捐）助款。如有未依原訂用途支用、成效不佳或虛報、浮報情事，應繳回該部分之補（捐）助經費，本署並得依其情節輕重，自次年起一年至五年，停止辦理補（捐）助案。

(三)受補（捐）助者辦理採購，其補（捐）助金額占採購金額半數以上，且在一百萬元以上者，應依政府採購法相關規定辦理，並受本署監督。

(四)受補（捐）助者應檢附領據申請撥付補（捐）助經費，並應本誠信原則對所提出支出憑證之支付事實及真實性負責，如有不實，應負相關法律責任。如計畫變更或因故無法執行時，應立即函報本署核定，本署得解除或提前終止契約，並追回全部或一部補（捐）助款。

(五)執行成果審核及付款方式，本署可選定適當績效衡量指標，辦理補（捐）助案件成果考核及效益評估，考核及評估結果將作為酌減補（捐）助款之參據。

(六)受補（捐）助者應檢附收支明細表及原始憑證向本署辦理結報。補(捐)助經費之原始憑證經本署同意留存受補(捐)助單位者，得憑領據連同收支明細表辦理結報，免附送有關憑證，但應依會計法及政府會計憑證保管調案及銷毀應行注意事項規定妥善保存與銷毀。

(七)受補（捐）助者辦理經費結報，依前款規定檢附之支出憑證依「政府支出憑證處理要點」規定辦理，並詳列支出用途及全部實支經費總額，同一案件由二個以上機關補（捐）助者，應列明各機關實際補（捐）助金額。

(八)受補(捐)助者未依規定辦理結報者，本署得依情節輕重，自次年起一年至五年，酌減補（捐）助款或停止辦理補（捐）助案。

(九)受補(捐)助者之經費請撥、支出憑證之處理、核銷程序，以及受補（捐）助經費產生之利息或其他衍生收入，應依「衛生福利部疾病管制署補(捐)助款項會計處理作業要點」辦理。

(十)受補（捐）助經費於補（捐）助案件結案時尚有結餘款，應按補（捐）助比例繳回，但補(捐)助金額於新臺幣十萬元以下者，不在此限。

(十一)受補（捐）助者應擔保其計畫之申請與執行，無侵害他人智慧財產權及違反個人資料保護法等相關情事，如有致本署權益受損或受連帶賠償請求損失者，應負全部賠償責任。

(十二)因違反本契約之規定而應繳回之補(捐)助經費，如受補(捐)助者經本署催告逾期仍不為繳回者，受補(捐)助者同意依行政程序法第一百四十八條規定逕受強制執行。

(十三)申請補（捐）助者為公職人員利益衝突迴避法(下稱利衝法)第二條公職人員或第三條所稱公職人員之關係人，且有該法第十四條第一項第三款但書情形者，應依同條第二項規定，於申請時主動據實表明其身分關係，並填寫「公職人員利益衝突迴避法第十四條第二項公職人員及關係人身分關係揭露表」（如附表三）；違反者，依該法第十八條規定處新臺幣五萬元以上五十萬元以下罰鍰。

十三、本署主辦單位對補（捐）助案件之督導考核，應依下列規定辦理：

- 依選定之績效衡量指標或契約切實審核受補（捐）助者之工作進度及經費支用明細。必要時，得派員查證其經費支用情形及工作績效。

(二)經發現補（捐）助者有違反契約規定時，應為書面紀錄，並依契約規定處理。

(三)連續三年以上，對同一受補（捐）助者補助其辦理同一類型業務時，應將其執行成效及經費使用情形列為查核重點，並於年度終了時，提報執行情形考核表(如附表一)。

(四)運用政府科技發展計畫預算對民間團體或個人辦理科技研究計畫之補（捐）助資訊，應登載於政府研究資訊系統（GRB），並透過該系統查詢計畫內容有無重複等情形，作為辦理核定作業之參據。

(五)前款以外對民間團體之補（捐）助資訊，應登載於民間團體補（捐）助系統（CGSS），並透過該系統查詢補（捐）助案件有無重複或超出所需經費等情形，作為辦理核定、撥款及核銷作業之參據。

十四、除依法應限制公開或不予提供外，本署於機關網站首頁設置民間團體及個人之補（捐）助專區或便捷連結方式將作業規範、管考規定公開，並按季將對民間團體及個人補（捐）助事項、補（捐）助對象、核准日期及補（捐）助金額(含累積金額)等資訊公開。

十四之一、主辦單位應踐行利衝法第十四條第二項身分揭露公開程序：

- 主辦單位於申請文件檢附「衛生福利部疾病管制署補助案件公職人員利益衝突迴避自主檢核表」（如附表二）及「公職人員利益衝突迴避法第十四條第二項公職人員及關係人身分關係揭露表【A.事前揭露】」（如附表三，下稱A表），供申請補（捐）助者自行檢核。如申請補（捐）助者為利衝法第二條公職人員或第三條所稱公職人員之關係人，且有該法第十四條第一項第三款但書情形者，應填具A表並檢附於申請文件內。

- 主辦單位收執上述A表後，應填具「公職人員利益衝突迴避法第十四條第二項公職人員及關係人身分關係揭露表【B.事後公開】」（如附表四，下稱B表），於簽呈上敘明本案屬利衝法案件，應辦理事後公開並簽會政風室，並於該補（捐）助案核定後七日內，檢附A、B表通知政風室辦理公告程序。

十五、本作業要點未規定事宜，本署得視實際業務執行需要，另訂補充規定。

附表一

衛生福利部疾病管制署OOO年度

| 計畫名稱 | 查核項目(1) | 是/否 | 績效衡量指標 |  | 執行成效達成情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指標內容 | 未訂指標 (請說明) |  |
|  | 是否針對計畫選定適當之績效衡量指標，作為辦理補(捐)助案件成果考核及效益評估之參據。 |  |  |  |  |
|  | 查核項目(2) | 是/否 | 辦理情形 |  |  |
|  | 徵選過程是否公開透明。 |  |  |  |  |
|  | 是否符合預期政策目標。 |  |  |  |  |
|  | 經費支用是否符合規定。 |  |  |  |  |
|  | 補(捐)助計畫之執行是否符合工作進度。 |  |  |  |  |

對同一民間團體及個人補(捐)助連續三年以上辦理同一類型業務者案件執行情形考核表

受補(捐)助單位：

主辦單位：                       單位主管：

附表二

衛生福利部疾病管制署補助案件

公職人員利益衝突迴避自主檢核表

114.3.3版

一、依公職人員利益衝突迴避法(下稱利衝法)第14條規定，申請人如為公職人員或其關係人，除非符合下列例外情形，否則不得與公職人員服務或受其監督之機關申請補助：

- 基於法定身分依法令規定申請之補助。

- 對公職人員之關係人依法令規定以公開公平方式辦理之補助。

- 禁止其補助反不利於公共利益且經補助法令主管機關核定同意之補助。

- 一定金額以下之補助。

二、上述例外情形得向本署申請之補助案件，若為依第(二)、(三)款規定辦理者，申請人應於補助核定前主動於申請文件內據實表明其身分關係，違反者，得處新臺幣5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

三、為協助補助申請人於申請本署補助案件時自我檢視是否符合利衝法相關規範，請申請人確實依據下列情形填寫本檢核表：

| 項次 | 自主檢核項目 | 檢核結果 | 法律規範 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 貴單位(法人、團體)是否有利衝法規範之公職人員擔任負責人、董事、獨立董事、監察人、經理人或相類似職務? | 是□/否□ | 如補助案係採一、(二)款方式辦理，勾選結果其一為「是」，即需填寫「身分揭露表」。 如補助案係以「非公開方式」辦理，勾選結果其一為「是」，即屬利衝法第14條禁止補助之行為態樣，不得進行補助行為（是否有一、（三）情形，得例外為補助行為需個案認定，並應填寫「身分揭露表」）。 |
| 2 | 貴單位(法人、團體)是否有利衝法規範之公職人員之配偶或共同生活之家屬擔任負責人、董事、獨立董事、監察人、經理人或相類似職務? | 是□/否□ |  |
| 3 | 貴單位(法人、團體)是否有利衝法規範之公職人員之二親等以內親屬擔任負責人、董事、獨立董事、監察人、經理人或相類似職務? | 是□/否□ |  |

填表人簽名或蓋章：

填表日期：     年    月    日

備註：

與本署業務往來時，適用利衝法第2條之「公職人員」範圍： 一、總統、副總統。 二、行政院正(副)院長、行政院正(副)秘書長、行政院政務委員。 三、立法委員、監察委員。 四、衛生福利部部長、政務次長、常務次長、主任秘書。 五、本署署長、副署長、主任秘書。 六、本署秘書室主任及管理科科長、主計室主任及科長、政風室主任及科長。 利衝法第3條之「關係人」範圍： 一、配偶或共同生活之家屬。 二、二親等以內親屬。 三、公職人員、上述第一項與第二項所列人員擔任負責人、董事、獨立董事、監察人、經理人或相類似職務之營利事業、非營利之法人及非法人團體。但屬政府或公股指派、遴聘代表或由政府聘任者，不包括之。 二親等以內親屬關係如下： 血親: 一親等：父母、子女。 二親等：兄弟姊妹、(外)祖父母、(外)孫子女。 姻親: 一親等：子媳、女婿、繼父、繼母、公婆、岳父母、繼子、繼女、配偶之子媳、女婿。 二親等：兄嫂、弟媳、姐夫、妹夫、(外)孫子媳、(外)孫女婿、配偶之兄弟姐妹、配偶之(外)祖父母、配偶之(外)孫子女、配偶之兄嫂、弟媳、姐夫、妹夫、配偶之(外)孫子媳、(外)孫女婿。 一定金額定義： 指每筆新臺幣1萬元。同年度（每年1月1日起至12月31日止）同一補助對象合計不逾10萬元。 ※除上述表列中之「公職人員」遇案須迴避外，其餘公務員雖非利衝法之規範對象，惟於執行職務時，涉及本人或關係人之利益，仍應注意公務員服務法、行政程序法等相關迴避規定。

附表三

公職人員利益衝突迴避法第14條第2項

公職人員及關係人身分關係揭露表範本

【A.事前揭露】：本表由公職人員或關係人填寫

（公職人員或其關係人與公職人員服務之機關團體或受其監督之機關團體為補助或交易行為前，應主動於申請或投標文件內據實表明其身分關係）

※交易或補助對象屬公職人員或關係人者，請填寫此表。非屬公職人員或關係人者，免填此表。

表1：

| 參與交易或補助案件名稱： | 案號： （無案號者免填） |
| --- | --- |
| 本案補助或交易對象係公職人員或其關係人： |  |
| □公職人員（勾選此項者，無需填寫表2） 姓名： 服務機關團體： 職稱： |  |
| □公職人員之關係人（勾選此項者，請繼續填寫表2） |  |

表2：

| 公職人員： 姓名： 服務機關團體： 職稱： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 關係人 關係人（屬自然人者）：姓名 關係人（屬營利事業、非營利之法人或非法人團體）： 名稱 統一編號 代表人或管理人姓名 |  |  |  |  |
|  | 關係人與公職人員間係第3條第1項各款之關係 |  |  |  |
| □第1款 | 公職人員之配偶或共同生活之家屬 |  |  |  |
| □第2款 | 公職人員之二親等以內親屬 |  | 稱謂： |  |
| □第3款 | 公職人員或其配偶信託財產之受託人 |  | 受託人名稱： |  |
| □第4款 （請填寫abc欄位） | a.請勾選關係人係屬下列何者： □營利事業 □非營利法人 □非法人團體 | b.請勾選係以下何者擔任職務： □公職人員本人 □公職人員之配偶或共同生活之家屬。姓名： □公職人員二親等以內親屬。 親屬稱謂： (填寫親屬稱謂例如：兒媳、女婿、兄嫂、弟媳、連襟、妯娌) 姓名： |  | c.請勾選擔任職務名稱： □負責人 □董事 □獨立董事 □監察人 □經理人 □相類似職務： |
| □第5款 | 經公職人員進用之機要人員 | 機要人員之服務機關： 職稱： |  |  |
| □第6款 | 各級民意代表之助理 | 助理之服務機關： 職稱： |  |  |

填表人簽名或蓋章：

（填表人屬營利事業、非營利之法人或非法人團體者，請一併由該「事業法人團體」及「負責人」蓋章）

備註：

填表日期：    年      月      日

此致機關：

※填表說明：

1.請先填寫表1，選擇補助或交易對象係公職人員或關係人。

2.補助或交易對象係公職人員者，無須填表2；補助或交易對象為公職人員之關係人者，則須填寫表2。

3.表2請填寫公職人員及關係人之基本資料，並選擇填寫關係人與公職人員間屬第3條第1項各款之關係。

4.有其他記載事項請填於備註。

5.請填寫參與交易或補助案件名稱，填表人即公職人員或關係人請於簽名欄位簽名或蓋章，並填寫填表日期。

※相關法條：

公職人員利益衝突迴避法

第2條

本法所稱公職人員，其範圍如下：

一、總統、副總統。

二、各級政府機關（構）、公營事業總、分支機構之首長、副首長、幕僚長、副幕僚長與該等職務之人。

三、政務人員。

四、各級公立學校、軍警院校、矯正學校校長、副校長；其設有附屬機構者，該機構之首長、副首長。

五、各級民意機關之民意代表。

六、代表政府或公股出任其出資、捐助之私法人之董事、監察人與該等職務之人。

七、公法人之董事、監察人、首長、執行長與該等職務之人。

八、政府捐助之財團法人之董事長、執行長、秘書長與該等職務之人。

九、法官、檢察官、戰時軍法官、行政執行官、司法事務官及檢察事務官。

十、各級軍事機關（構）及部隊上校編階以上之主官、副主官。

十一、其他各級政府機關（構）、公營事業機構、各級公立學校、軍警院校、矯正學校及附屬機構辦理工務、建築管理、城鄉計畫、政風、會計、審計、採購業務之主管人員。

十二、其他職務性質特殊，經行政院會同主管府、院核定適用本法之人員。

依法代理執行前項公職人員職務之人員，於執行該職務期間亦屬本法之公職人員。

第3條

本法所定公職人員之關係人，其範圍如下：

一、公職人員之配偶或共同生活之家屬。

二、公職人員之二親等以內親屬。

三、公職人員或其配偶信託財產之受託人。但依法辦理強制信託時，不在此限。

四、公職人員、第一款與第二款所列人員擔任負責人、董事、獨立董事、監察人、經理人或相類似職務之營利事業、非營利之法人及非法人團體。但屬政府或公股指派、遴聘代表或由政府聘任者，不包括之。

五、經公職人員進用之機要人員。

六、各級民意代表之助理。

前項第六款所稱之助理指各級民意代表之公費助理、其加入助理工會之助理及其他受其指揮監督之助理。

第14條

公職人員或其關係人，不得與公職人員服務或受其監督之機關團體為補助、買賣、租賃、承攬或其他具有對價之交易行為。但有下列情形之一者，不在此限：

一、依政府採購法以公告程序或同法第一百零五條辦理之採購。

二、依法令規定經由公平競爭方式，以公告程序辦理之採購、標售、標租或招標設定用益物權。

三、基於法定身分依法令規定申請之補助；或對公職人員之關係人依法令規定以公開公平方式辦理之補助，或禁止其補助反不利於公共利益且經補助法令主管機關核定同意之補助。

四、交易標的為公職人員服務或受其監督之機關團體所提供，並以公定價格交易。

五、公營事業機構執行國家建設、公共政策或為公益用途申請承租、承購、委託經營、改良利用國有非公用不動產。

六、一定金額以下之補助及交易。

公職人員或其關係人與公職人員服務之機關團體或受其監督之機關團體為前項但書第一款至第三款補助或交易行為前，應主動於申請或投標文件內據實表明其身分關係；於補助或交易行為成立後，該機關團體應連同其身分關係主動公開之。但屬前項但書第三款基於法定身分依法令規定申請之補助者，不在此限。

前項公開應利用電信網路或其他方式供公眾線上查詢。

第一項但書第六款之一定金額，由行政院會同監察院定之。

第18條

違反第十四條第一項規定者，依下列規定處罰：

一、交易或補助金額未達新臺幣十萬元者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。

二、交易或補助金額新臺幣十萬元以上未達一百萬元者，處新臺幣六萬元以上五十萬元以下罰鍰。

三、交易或補助金額新臺幣一百萬元以上未達一千萬元者，處新臺幣六十萬元以上五百萬元以下罰鍰。

四、交易或補助金額新臺幣一千萬元以上者，處新臺幣六百萬元以上該交易金額以下罰鍰。

前項交易金額依契約所明定或可得確定之價格定之。但結算後之金額高於該價格者，依結算金額。

違反第十四條第二項規定者，處新臺幣五萬元以上五十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

附表四

公職人員利益衝突迴避法第14條第2項

公職人員及關係人身分關係揭露表範本

【B.事後公開】：本表由機關團體填寫

（於補助或交易行為成立後，該機關團體應連同其身分關係主動公開；前項公開應利用電信網路或

其他方式供公眾線上查詢）

機關團體應主動公開事項：

一、請將本交易或補助案之公職人員利益衝突迴避法第14條第2項公職人員及關係人身分關係揭露表範本【A.事前揭露】一併公開

二、交易行為表

| 本案屬公職人員利益衝突迴避法第14條第1項之交易行為 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交易機關 |  |  |  |
| 交易名稱 |  | 案號 | （無案號者免填） |
| 交易時間 |  |  |  |
| 交易對象 |  |  |  |
| 交易金額（新台幣） |  |  |  |
| 交易屬第14條第1項但書第1款或第2款 | □第1款：依政府採購法以公告程序或同法第一百零五條辦理之採購。 法令依據： （請填寫法令名稱及條次） |  |  |
|  | □第2款：依法令規定經由公平競爭方式，以公告程序辦理之採購、標售、標租或招標設定用益物權。 法令依據： （請填寫法令名稱及條次） |  |  |

三、補助行為表

| 本案屬公職人員利益衝突迴避法第14條第1項之補助行為 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 補助機關 |  |  |  |
| 補助名稱 |  | 案號 | （無案號者免填） |
| 補助時間 |  |  |  |
| 補助對象 |  |  |  |
| 補助金額（新台幣） |  |  |  |
| 補助屬第14條第1項但書第3款 | □第3款：對公職人員之關係人依法令規定以公開公平方式辦理之補助。 法令依據： （請填寫法令名稱及條次） |  |  |
|  | □第3款：對公職人員之關係人禁止其補助反不利於公共利益且經補助法令主管機關核定同意之補助。 補助法令依據： （請填寫法令名稱及條次） 核定之補助法令主管機關： 補助法令主管機關之核定文號： 補助法令主管機關核定同意之理由： |  |  |

備註：

主動公開之機關團體：

主動公開之日期：   年   月   日

※填表說明：

1.請機關團體一併將公職人員利益衝突迴避法第14條第2項公職人員及關係人身分關係揭露表範本【A.事前揭露】公開。

2. 本案屬公職人員利益衝突迴避法第14條第1項之交易行為者，請填寫二、交易行為表；屬補助行為者，請填寫三、補助行為表。

3. 二、交易行為表請填寫交易機關、名稱、時間、對象、金額，並勾選填寫屬第14條第1項但書第1款或第2款之情形。

4. 三、補助行為表請填寫補助機關、名稱、時間、對象、金額，並勾選屬第14條第1項但書第3款前段或後段之情形。

※相關法條：

公職人員利益衝突迴避法

第2條

本法所稱公職人員，其範圍如下：

一、總統、副總統。

二、各級政府機關（構）、公營事業總、分支機構之首長、副首長、幕僚長、副幕僚長與該等職務之人。

三、政務人員。

四、各級公立學校、軍警院校、矯正學校校長、副校長；其設有附屬機構者，該機構之首長、副首長。

五、各級民意機關之民意代表。

六、代表政府或公股出任其出資、捐助之私法人之董事、監察人與該等職務之人。

七、公法人之董事、監察人、首長、執行長與該等職務之人。

八、政府捐助之財團法人之董事長、執行長、秘書長與該等職務之人。

九、法官、檢察官、戰時軍法官、行政執行官、司法事務官及檢察事務官。

十、各級軍事機關（構）及部隊上校編階以上之主官、副主官。

十一、其他各級政府機關（構）、公營事業機構、各級公立學校、軍警院校、矯正學校及附屬機構辦理工務、建築管理、城鄉計畫、政風、會計、審計、採購業務之主管人員。

十二、其他職務性質特殊，經行政院會同主管府、院核定適用本法之人員。

依法代理執行前項公職人員職務之人員，於執行該職務期間亦屬本法之公職人員。

第3條

本法所定公職人員之關係人，其範圍如下：

一、公職人員之配偶或共同生活之家屬。

二、公職人員之二親等以內親屬。

三、公職人員或其配偶信託財產之受託人。但依法辦理強制信託時，不在此限。

四、公職人員、第一款與第二款所列人員擔任負責人、董事、獨立董事、監察人、經理人或相類似職務之營利事業、非營利之法人及非法人團體。但屬政府或公股指派、遴聘代表或由政府聘任者，不包括之。

五、經公職人員進用之機要人員。

六、各級民意代表之助理。

前項第六款所稱之助理指各級民意代表之公費助理、其加入助理工會之助理及其他受其指揮監督之助理。

第14條

公職人員或其關係人，不得與公職人員服務或受其監督之機關團體為補助、買賣、租賃、承攬或其他具有對價之交易行為。但有下列情形之一者，不在此限：

一、依政府採購法以公告程序或同法第一百零五條辦理之採購。

二、依法令規定經由公平競爭方式，以公告程序辦理之採購、標售、標租或招標設定用益物權。

三、基於法定身分依法令規定申請之補助；或對公職人員之關係人依法令規定以公開公平方式辦理之補助，或禁止其補助反不利於公共利益且經補助法令主管機關核定同意之補助。

四、交易標的為公職人員服務或受其監督之機關團體所提供，並以公定價格交易。

五、公營事業機構執行國家建設、公共政策或為公益用途申請承租、承購、委託經營、改良利用國有非公用不動產。

六、一定金額以下之補助及交易。

公職人員或其關係人與公職人員服務之機關團體或受其監督之機關團體為前項但書第一款至第三款補助或交易行為前，應主動於申請或投標文件內據實表明其身分關係；於補助或交易行為成立後，該機關團體應連同其身分關係主動公開之。但屬前項但書第三款基於法定身分依法令規定申請之補助者，不在此限。

前項公開應利用電信網路或其他方式供公眾線上查詢。

第一項但書第六款之一定金額，由行政院會同監察院定之。

第18條

違反第十四條第一項規定者，依下列規定處罰：

一、交易或補助金額未達新臺幣十萬元者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。

二、交易或補助金額新臺幣十萬元以上未達一百萬元者，處新臺幣六萬元以上五十萬元以下罰鍰。

三、交易或補助金額新臺幣一百萬元以上未達一千萬元者，處新臺幣六十萬元以上五百萬元以下罰鍰。

四、交易或補助金額新臺幣一千萬元以上者，處新臺幣六百萬元以上該交易金額以下罰鍰。

前項交易金額依契約所明定或可得確定之價格定之。但結算後之金額高於該價格者，依結算金額。

違反第十四條第二項規定者，處新臺幣五萬元以上五十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

附件七

傳染病防治醫療網核心照護醫院補(捐)助方案

經費使用範圍及編列基準

| 項目名稱 | 說明 | 編列標準 |
| --- | --- | --- |
| 人事費 行政或研究人力費 | - 執行本計畫所需聘僱之專、兼任人 員薪資及專任人員年終獎金等。 - 在本計畫支領專任薪資者，不得再支領衛福部其他計畫薪資。 | - 專、兼任人員每月工作酬金依受補（捐）助單位自行訂定之標準，核實支給。 - 專任人員得按當年度執行本計畫工作月數之比例編列年終獎金。 - 倘人事費總金額超過補（捐）助計畫經費百分之五十，需說明理由。 |
| 保險 | 執行本計畫所需聘僱研究人力得依勞工保險條例及全民健康保險法之規定，編列應由雇主負擔之保險項目（非依法屬雇主給付項目不得編列，補充保險費則編列於管理費）。 | 有關勞保及健保費用編列基準請自行上網參照中央健康保險署以及勞工保險局之最新費率辦理。 |
| 公提離職儲金或公提勞工退休金 | 執行本計畫所需聘僱研究人力之公提離職儲金（計畫執行機構不適用勞動基準法者）或公提勞工退休金（計畫執行機構適用勞動基準法者）。 | 依執行單位之薪資及「勞動基準法」等規定編列與提繳。 |
| 業務費 維護費 | - 實施本計畫所使用儀器設備所需之修繕及養護費用：為提升隔離病房使用效應及節省經費，不另建設施，採使用醫院現有隔離病房設施予以優化，需維護設備如負壓隔離病房自動監視系統設備、隔離病房高效率網、負壓感測器、負壓顯示器、負壓馬達、負壓空調箱內UV燈管、馬達傳動軸三角皮帶、負壓空調主機、隔離病房前室電動門、隔離病房呼叫鈴、防漏水、動線指引、洗手台、屋頂設備管路、照明燈等。 - 實施本計畫所使用病房設施設備功能及設施檢測費用：如負壓隔離病房風量、換氣次數、室內負壓、溫度及濕度、排氣濾網箱洩漏測試、屋頂負壓排風管出口風速檢測等。 |  |
| 稿費 | 實施本計畫所需撰稿(含發表之論文)及翻譯費。但撰寫本計畫之成果報告不得報支本項費用。 | 稿費依「中央政府各機關出席費及稿費支給要點」辦理。 |
| 審查費 | 審查費係指執行本計畫所需聘請專家學者進行實質審查並提供書面意見所支給之酬勞。 | 審查費依「中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點」辦理。 |
| 印刷費 | 實施本計畫所需書表、研究報告等之印刷裝訂費及影印費。 |  |
| 文具紙張 | 實施本計畫所需油墨、碳粉匣、紙張、文具等費用。 |  |
| 郵電 | 實施本計畫所需郵資、快遞費、電報、電話費，但不得編列手機費用。 |  |
| 租金 | 實施本計畫所需租用機器設備等租金。 |  |
| 設備使用服務費 | 實施本計畫所需之儀器設備使用之相關服務費。 |  |
| 物品 | 實施本計畫所需金額未達1萬元，或使用年限未及二年之非消耗品，並應列帳管理。 |  |
| 電腦處理費 | - 實施本計畫所需電腦資料處理費。包括：資料譯碼及鍵入費、電腦使用時間費、磁片、硬碟、隨身碟、光碟片及報表紙等。 - 電腦軟體、程式設計費、電腦周邊配備、網路伺服器架設、網頁及網路平台架設等係屬設備，依規定不得編列於此項，請編列於設備使用費項下。 | 受補助單位若以單位內部電腦提供相關服務者，以不支付本項費用為原則。 |
| 資料蒐集費 | - 實施本計畫所需購置國內、外參考書籍、期刊或資料檢索費。 - 以具有專門性且與研究計畫直接有關者為限。 |  |
| 餐費 | 實施本計畫執行需要而召開之相關會議，已逾用餐時間之餐費。 |  |
| 出席費 | - 實施本計畫所需專家諮詢會議之出席費。計畫項下或受補助單位之相關人員及非以專家身分出席者不得支領。 - 屬工作協調性質之會議不得支給出席費。 | 出席費依「中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點」辦理，以每次會議2,500元為上限。 |
| 講座鐘點費 | - 講座鐘點費係實施本計畫所需訓練研討活動之授課講演鐘點費或實習指導費。 - 專家指導授課之交通費可依「講座鐘點費支給表」由主辦機關得衡酌實際情況，參照出差旅費相關規定，覈實支給外聘講座交通費及國內住宿費。 - 計畫項下已列支人事費等酬勞者不得支領本項費用。 | 按行政院人事行政總處「講座鐘點費支給表」辦理。 |
| 國內旅費 | - 實施本計畫所需之相關人員及出席專家之國內差旅費。 - 差旅費分為交通費、住宿費、雜費等。 - 出席專家如係由遠地前往（30公里以外）， 受補（捐）助單位得衡酌實際情況，參照國內出差旅費報支要點規定，覈實支給交通費及住宿費。 - 凡公民營汽車到達地區，除因業務需要，報經本部事前核准者外，其搭乘計程車之費用，不得報支。 | 依「國內出差旅費報支要點」 規定辦理。 |
| 雜支 | 實施本計畫所需之雜項費用。 |  |
| 其他 | 辦理本計畫所需之其他未列於本表之項目。 | 應於計畫書列明支用項目，並說明需求原因。 |