產後護理之家及托嬰中心因應退伍軍人病感染管制查檢表

112年12月18日訂定

| 縣市別： | 受查機構： |
| --- | --- |
| 查核日期： 年 月 日 | 機構別：□產後護理之家 □托嬰中心 |

| # 查檢項目 | # 查檢內容 | # 評分標準 | # 應改善事項及建議 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感染管制教育訓練 | - 宣導及辦理退伍軍人病的致病原、傳染途徑、臨床症狀、預防及控制方法等教育訓練。 | # ○符合 # ○不符合 |  |
| 用水設施定期清潔與消毒 | - 依疾病管制署「退伍軍人菌控制作業建議指引」，定期清潔及消毒水塔、蓄水池、用水管線、水龍頭、冷卻水塔、飲水機等用水設施，並有監測及檢討機制。 | # ○符合 # ○不符合 |  |
|  | - 飲水機依原廠建議定期檢查保養並有紀錄。使用濾芯者，應依產品說明書定期更換濾芯。 | # ○符合 # ○不符合 |  |
|  | - 訂有使用會產生蒸霧或氣霧之治療或設施等管理規範，如：確保水源清潔、使用後應依照產品說明書進行清潔及消毒等，且留有紀錄。 | # ○符合 # ○不符合 |  |
| 飲用水安全 | - 飲用水應使用煮沸過的水，冷水亦需於煮沸後置涼。 | # ○符合 # ○不符合 |  |
|  | - 飲水設備之冷水與熱水系統間，不得互相交流。 | # ○符合 # ○不符合 |  |
|  | - 嬰兒配方奶需使用煮沸且冷卻至不低於70℃的水沖泡。 | # ○符合 # ○不符合 |  |
|  | - 有冷卻配方奶的正確方式。若於流動的自來水或放入裝有冷水的容器中快速冷卻配方奶至適合餵食的溫度，冷卻用水的水面要低於瓶蓋（杯子）的高度，取出後要擦乾瓶/杯身。 | # ○符合 # ○不符合 |  |
| # 環境清潔 | - 工作人員應於專屬區域配製配方奶，使用前應清潔消毒工作檯面。 | # ○符合 # ○不符合 |  |
|  | - 消毒劑應依照廠商建議之稀釋方法、接觸時間與處理方式使用。 | # ○符合 # ○不符合 |  |
| 防疫機制之建置 | - 工作人員能正確執行手部衛生，包括洗手時機及步驟。在進行用品清潔消毒前後、取用用品前、配製配方奶前及餵食前後，應以肥皂和水洗手。 | # ○符合 # ○不符合 |  |
|  | - 機構應備有用品消毒設備。嬰兒用品（如：餵食杯、奶瓶、奶嘴、瓶蓋、湯匙等）應澈底清潔且依製造商建議適當消毒後使用。於使用前才從消毒設備中取出用品，用品取出後如未立即使用，應置於清潔處並覆蓋。 | # ○符合 # ○不符合 |  |
|  | - 空調通風系統應保持清潔，依產品使用說明進行定期維護、檢查或更換耗材，且使用功能正常，並有紀錄。 | # ○符合 # ○不符合 |  |

查核結果建議事項：

| 查檢人員簽章： | 機構主管簽章： |
| --- | --- |